
政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：湖南省地震局华容一般站维修改造项目
采   购   人：湖南省地震局

项  目 编 号：HNDZ-202407
2024年10月

目录
I目录


2第一章 磋商邀请


5第二章 磋商须知


1第三章 政府采购合同格式


9第四章 采购需求


13第五章 响应文件组成




磋商邀请
                 ：
湖南省地震局对湖南省地震局华容一般站维修改造项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合资格条件的供应商参加磋商。
一、采购项目基本概况
项目名称：湖南省地震局华容一般站维修改造项目
采购方式：竞争性磋商

采购预算：¥150000.00元

采购项目内容与数量：

	分包
	品目名称
	数量
	单位
	预算金额

（元）
	最高限价（元）

	1
	湖南省地震局华容一般站维修改造项目
	1
	项
	150000.00
	150000.00


需落实的政府采购政策：详见磋商文件。
是否支持联合体投标：否。
二、供应商资格要求：

1、供应商基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：供应商具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行），供应商如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明或者说明。未自行注明或者说明的，资格审查主体不予以认定或澄清，因此造成资格审查不合格的，由供应商自行负责。

投标人提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见投标文件格式）或通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级（提供证明材料）的，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料。
供应商特定资格条件：①具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并取得安全生产许可证，湖南省外企业须具有入湘施工登记证（处于有效期内）或按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）。

     3、本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业），中小企业在响应文件中应提供《中小企业声明函》（见响应文件格式）。本项目对应中小企业划分标准所属行业为：建筑业（中小企业划型标准符合工信部联企业〔2011〕300号文）。

     4、法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得同时参与本项目投标。

5、本项目不接受联合体投标。
    6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取磋商文件的时间、地点及方式

有意愿参与的供应商，请于2024年10月17日至2024年10月24日，在长沙市雨花区中意一路326号湖南省地震局办公楼205室报名或通过电子邮件报名，邮箱地址：yanghx9606@163.com。报名应提交的材料有：加盖本单位公章的营业执照复印件、法人授权书、法人与被授权人身份证复印件。 

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

首次响应文件的提交截止时间：2024年 10月28日14:30（北京时间）

首次响应文件的开启时间：2024年10月 28日14:30（北京时间）

首次响应文件的开启地点：湖南省地震局五楼会议室
五、质疑

对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出。

采购人：湖南省地震局

地  址：长沙市雨花区中意一路326号

电  话：0731-85642528

联系人：杨女士
磋商须知
磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章
第1.1款
	采购项目
	湖南省地震局华容一般站维修改造项目

	第二章
第2.1款
	采购人
	名  称：湖南省地震局
地  址：长沙市雨花区中意一路326号

电  话：0731-85642528

联系人：杨女士

	第二章
第2.2款
	采购代理机构
	/

	第二章
第2.3款
	供应商的邀请方式
	√（1）发布公告
□（2）从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□（3）采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章
第3.1款
	供应商资格条件
	供应商基本资格条件：
供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：供应商具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行），供应商如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明或者说明。未自行注明或者说明的，资格审查主体不予以认定或澄清，因此造成资格审查不合格的，由供应商自行负责。

投标人提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见投标文件格式）或通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级（提供证明材料）的，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料。

2、特定资格条件：①具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并取得安全生产许可证，湖南省外企业须具有入湘施工登记证（处于有效期内）或按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）。

3、法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得同时参与本项目投标。

4、本项目不接受联合体投标，结构安全检测鉴定允许分包。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第二章
第6.1款
	联合体形式
	√ 不接受
□ 接受

	第二章
第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章
第7.1款
	现场勘察
	√ 采购人不组织
□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	第二章
第8.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	√ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第    期) 内标记★符号的节能产品。

	第二章
第8.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、两型产品；

4、支持中小企业发展；

5、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / %、价格 / %。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / %、价格 / %。
3、采购产品为《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）内的：

（1）分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 /  %。

（2）对设有完善售后服务机构和网点的两型产品，给予商务评标总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例为 /  %。

(专门面向中小企业采购（应同时在采购公告中注明）。
(非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。
（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

（3）给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

5、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	第二章
第8.7款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询。

	二、磋商文件

	第二章
第9.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同草案条款

	第二章
第10.1款
	磋商文件的发售期限
	2024年10月17日至2024年 10月24日(节假日除外)，每日上午9:00至12:00、下午14:30至17:00（北京时间）

	第二章
第10.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	□(1) 磋商通知
√(2) 加盖本单位公章的营业执照复印件、法人授权书、法人与被授权人身份证复印件

	第二章
第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2024年10月28日14时30分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章
第15.4款
	采购项目预算

（磋商控制价）
	项目预算：150000.00元；报价超过预算视为无效响应文件。

	第二章
第17.1款
	保证金
	√  不要求提供
□要求提供：

	第二章
第18.1款
	响应文件有效期
	投标截止日90日（日历日）内

	第二章
第19.1款
	响应文件副本份数
	 2 份

	四、响应文件的递交

	第二章
第20.2款
	封套上应载明的信息
	湖南省地震局华容一般站维修改造项目在2024年 10 月28日（星期一）14时30分之前不得启封

	第二章
第22.1款
	响应文件的递交地点
	湖南省地震局五楼会议室

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章
第29.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章

第29.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为   /％；中型企业，最后报价扣除比例为 / ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	第二章

第29.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第8.1款规定，按第二章第29.6款规定及本款分值调整：

节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第8.2项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

3、两型产品：

商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）；

技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章

第29.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、供应商享受支持中小企业发展政策优惠。

2、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章
第35.1款、
	财政部门指定的媒体
	中国政府采购网

	第二章
第37.3款
	履约担保
	( 不要求提供
( 要求提供，履约担保的金额为：        。

	七、其他规定

	第二章
第39款
	采购代理服务费
	/

	第二章
第40.1款
	企业信用查询
	根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。

信用信息查询记录的具体方式：由采购人在规定的查询渠道进行查询。

信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

信用信息的使用规则：留存备查。

	第二章
第40.2款
	分包
	不允许分包

	第二章
第40.3款
	其他规定
	无


评审因素和标准

	序号
	评审因素及分值
	分值
	评分标准

	1
	投标报价

（20分）
	20分
	所有满足招标文件投标人投标报价的最低价为基准价，投标报价等于基准价得满分，计算公式：投标报价得分=（基准价/报价)*10,最后得分四舍五入，保留小数点后两位。

	
	商务部分

（30分）
	投标人

业绩
	20分
	投标人近三年内（以提交首次响应文件截止时间前36个月）具有类似业绩，每提供一个计5分，最多计20分。（日期以签订合同日期为准，提供合同复印件或并加盖公章，否则不计分）

	
	
	项目组

成员
	10分
	1.拟任项目负责人具有建筑工程一级建造师证书的计5分；提供二级建造师证书的计3分；提供中级工程师职称证书的计1分；

2.拟任项目技术负责人具有建筑工程一级建造师证书的计5分；提供二级建造师证书的计3分；提供中级工程师职称证书的计1分。

【以上各项需提供加盖投标人单位公章的相关证书复印件，否则不计分。】

	3


	技术部分(50分)
	技术服务

实施方案
	20分
	供应商针对本项目提供详细、合理、具体的施工方案与技术措施，包括但不限于：

1.施工顺序

2.施工工艺

3.作业方法

4.作业流程及操作

以上内容全部提供了的计10分；提供了2-3项的计5分，只提了1项或未提供的，不计分。

在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

1、施工方案完整、科学合理、可操作性强的，计10分；

2、施工方案完整、较科学合理、可操作性较强的，计7分；

3、施工方案完整及可操作性一般的，计5分；

4、未提供不计分

	
	
	售后服务方案
	10分
	供应商针对本项目提供详细、合理、具体的售后服务承诺，具体如下：

1、质保范围及内容

2、质保条件及费用

3、维修响应时间

以上内容每提供一项计2分，满分6分。

在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

1、售后服务承诺方案内容完整并完善、具体、可行性强的，得4分；

2、售后服务承诺方案内容完整但不够完善、具体的，得2分；

3、方案内容不完整或未提供的不得分。

	
	
	工程进度计划与保证措施
	20分
	供应商针对本项目提供详细、合理、具体的工程进度计划与保证措施，具体如下：

1、工程进度计划（对项目特点、关键线路、控制性工程以及重难点工程的分析及提出的工程进度计划符合采购人工期要求）

2、资源配置（对控制性工程、重难点工程资源配置）

3、工期保障措施

以上内容全部提供了的计10分；提供了2项的计5分，只提了1项或未提供的，不计分。

在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

1、进度计划措施完整、科学合理、可操作性强的，计10分；

2、进度计划措施完整、较科学合理、可操作性较强的，计7分；

3、方案完整但可操作性一般的，计5分；

4、未提供不计分


磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于【磋商须知前附表】中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.2 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过【磋商须知前附表】所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.3 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；
（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察；
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责；
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8. 政府采购政策支持

8.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见【磋商须知前附表】。
8.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》以及小微企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见【磋商须知前附表】。
8.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

8.4监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
8.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

8.6符合本章第8.1款、第8.2款、8.3款、8.4款规定的，应提供相关证明资料。

8.7供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向【磋商须知前附表】所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

9．磋商文件的组成

9.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

9.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
9.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

10. 磋商文件的提供期限

10.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见【磋商须知前附表】。

10.2供应商应持【磋商须知前附表】规定的资料领取或购买磋商文件。

11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

12.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容： 

磋商响应声明

供应商的资格证明材料

服务方案说明

技术/商务响应与偏离表

提供政府采购政策产品等证明材料
报价一览表及报价文件

供应商认为需提供的其他资料

最后报价

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。

16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

16.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17. 磋商保证金

17.1【磋商须知前附表】规定交纳磋商保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购人交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

17.4采购人在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商。
17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购人恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1 响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1 响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人或者磋商小组应当拒收。
22.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

23.磋商程序

23.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。

24. 响应文件审查 

24.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

24.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

25.实质性响应

25.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
25.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

26.无效响应 

26.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第25.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.磋商

28.1本章第9.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

28.2本章第9.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第24.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。
28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

28.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

29.响应文件评审
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。

29.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

29.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按【磋商须知前附表】规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

29.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见【磋商须知前附表】相关规定。

29.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

30.提出成交供应商

30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

31.确定成交供应商

31.1采购人应当在评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

32.磋商终止

32.1出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第35.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审

33.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不得以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

34.保密及串通行为

34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.2供应商不得与采购人、其他供应商恶意串通；不得向采购人或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

35.成交信息的公布

35.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。

36.询问及质疑

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

36.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人提出质疑。

37.成交通知

37.1成交供应商确定后，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.3 成交供应商在收到成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同

38.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

39. 其他规定

39.1磋商文件的企业信用查询见【磋商须知前附表】。
39.2磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。
政府采购合同格式
合同编号：          
湖南省地震局华容一般站维修改造项目合同
采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、项目信息
1.采购项目名称：
2.采购计划编号：
3.项目内容：
4.项目负责人：。
二、合同金额
本合同价格形式为固定总价，合同总价为：（¥：万元）。
三、履行合同的时间、地点及方式 
（一）时间：
自合同签订之日起45天（日历日）成果提交。
（二）地点：湖南省岳阳市华容县章华镇。
（三）方式：房屋维修改造。
四、工程款支付
1.合同签订后，支付30%合同款、即人民币（¥：万元）；
2.整体工程维修改造完成并通过交工验收，支付70%合同款，即人民币（¥：万元）。
3、中标人申请付款均应提交等额普通增值税发票，甲方在收到等额普通增值税发票后十五个工作日内完成支付。
五、验收要求
（1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（2）验收标准:符合现行国家有关工程施工验收规范，达到质量检验合格标准。

（3）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

注：项目验收不合格，由中标供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标供应商承担。

（4）本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

六、售后服务
工程保修：工程自全部项目验收通过之日起并按照协议内容规定进行保修，为期一年由供应商承担其责任与义务。
七、双方权利和义务
（一）甲方的权利和义务：
1.要求乙方按合同约定完工；
2.按合同约定向乙方支付工程款；
（二）乙方的权利和义务
1.要求甲方按合同约定支付约定工程款；
2.要求甲方按合同约定及时组织项目的验收；
3、按合同约定及时响应甲方提出的售后服务需求。
八、违约责任
1.甲方未按合同约定期限支付服务费，每延期1天按合同总额的5‰向乙方支付违约金。
2.乙方未按合同约定期限完成任务，每延期1天按合同总额的5‰计扣违约金。因天气、灾害、疫情等不可抗力和甲方原因造成的施工延期不计在内。
3.乙方将合同进行分包或转包的，甲方有权终止合同，并依法收回此前支付的合同款。
违约金（不含收回的合同款）最多不超过合同总额的20%。
九、解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，向合同签订地人民法院提起诉讼
十、组成合同的文件
下列文件亦为本合同的组成部分，当出现内容不一致时，按以下顺序优先采用：
1.在合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
2.服务合同
3..投标文件；
5.招标文件。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
十三、合同份数
本合同一式陆 份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
	甲方（公章）：
	乙方（公章）：

	法定代表人或委托
代理人（签字）：
	法定代表人或委托
代理人（签字）：

	联系人：
	联系人：

	电  话：
	电  话：

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行账号：

	合同签订时间：

	合同签订地点：


第二节 政府采购合同通用条款
“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。
第三节 政府采购合同专用条款
	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	采购人名称：湖南省地震局
地址：湖南省长沙市雨花区中意一路326号

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	服务期限：采购人指定时间
地点：采购人指定地点 
交货方式：采购人指定方式 

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	详见第四章采购需求

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	付款人：湖南省地震局

付款方式：详见第四章采购需求

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	详见第四章采购需求。

	本章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	√诉讼
□ 仲裁

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	双方共同协商


第四章 采购需求
基本情况

华容一般站隶属于长沙中心站位于湘北华容县，距华容县城1.5公里，东距历史文化城市岳阳市50多公里。台站始建于1971年，占地面积约2600平方米，院内建有办公楼及宿舍楼，其中办公楼于2003年优化改造时重建，建筑面积约266平方米，宿舍楼建于1991年，2003年优化改造后建筑面积约304平方米。  

目前，办公楼及宿舍楼老化严重，主要存在以下几个问题亟待解决：

办公楼一楼外墙周边散水处出现下沉，部分基础泥土被流水带走，出现部分塌陷和空洞。

办公楼楼顶天沟排水管全部损坏脱落，天沟流水顺外墙壁下流，导致一楼观测室和值班室外墙渗水内壁墙面脱落。
办公楼二楼地面瓷砖大面积隆起并出现部分破损。
办公楼两个厕所水管严重老化，无法修复，需破开地面进行更换。
宿舍楼屋顶瓦屋面破损，二楼楼顶防水层破损漏水严重，宿舍楼二楼大面积渗水。
为此，长沙中心站拟定对华容站办公楼及宿舍楼进行改造维修。经前期市场走访、调研测算，所需经费预算为 15万元。该费用从中心站本年度预算经费中列支（该项目已纳入中心站2024年度预算经费）。
编制说明

本采购需求按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）和初步施工预算按照《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》（2020年）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2020年）、《湖南省市政工程消耗量标准》（2020年）、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》（2020年）及相关文件、解释汇编、湘建价[2024]20号文《关于发布湖南省建设工程人工费指数的通知》规定和取费标准编制，工程量清单预算额度作为招标控制价。
1 维修改造项目概况

1.1  宿舍楼屋顶工程：包含旧屋顶瓦拆除及新瓦铺装、围水圈或女儿墙砌砖盖瓦、围水圈防水、屋顶围水圈闭水试验，平屋面做防水处理，改造面积约为227.92m2，屋面增设4根落水管，新增4樘铝合金百页通风窗口。

1.2  办公楼改造部分：原破损地面砖更换60㎡，天沟做防水处理,屋面4根落水管更换、办公楼散水处下沉处理，办公楼外墙渗水处理后重恢复刷外墙漆30m2。

1.3  宿舍外墙面改造：重做外墙真石漆271.68m2。

1.4  零星维修：宿舍及办公楼厕所翻修、宿舍楼损坏铝合金窗维修及更换、楼内涂料起壳处重刮涂料400m2。
工程项目地点：湖南省岳阳市华容县章华镇。
2 技术要求

2.1 项目名称
工程名称：华容一般站维修改造工程 。

2.2 施工要求 
2.2.1  宿舍楼屋顶施工

将原屋顶瓦及损坏檩条等拆除，重新更换铺装。围水圈或女儿墙增加砌砖盖瓦、并作防水处理，改造面积约为227.92m2 屋面增设4根落水管，新增4樘铝合金百页通风窗口。
2.2.2 墙面施工要求
2.2.2.1   外墙面平整度质量应达国家标准2m靠尺下±4mm。检查墙面是否坚实、牢固，有无起砂、裂缝、疏松的现象，墙面是否平整、有无鼓胀等情况。检查墙面是否干燥，是否符合施工要求墙面深入2cm含水率≤10％，酸碱度≤9％，若墙体太潮湿，先干燥一定时间再施工，要求距离外墙墙面完成抹灰时间最少养护28天以上，若酸碱度太大，则需要用草酸做中和处理。墙面必须清洁，无浮灰、泥土、水泥沙浆附着物、“白霜”、脱膜剂、油污等附着物。墙面基层脱落现象严重，为使该墙面达到施工条件，需要整体处理，该楼层施工墙面原装饰层局部用工器具铲除，然后全部抹灰，再采用外墙抗裂砂浆托刮，刮防水腻子两遍、刷白色乳胶漆二遍、使墙面平整、结实、牢固、无鼓起现象。

2.2.2.2  刮涂柔性耐水腻子

总体找平披刮腻子2-3遍，当基层平整度大体一致时，满批腻子使基层平整度达标。每次刮涂腻子，厚度不宜超过0.5mm、间隔5h，控制总厚度1.0mm。施工时，先用刮板将砂浆在墙上批刮（依基面平整度而定），要横向竖向同步批刮，将基面整体平整度刮出来，批板运行速度及用力要均衡，否则会形成斜坡状或波浪状，影响平整度。根据整体墙面要求，须用靠尺竖向、横向检查阴、阳角的垂直及平直度并弹墨线标记，用腻子修刮，保证顺直度。腻子层干燥后即进行砂磨，时间太长，腻子层干硬，将很难砂磨（浪费人力和砂纸）。必须将粗糙腻子面用砂纸完全磨光，清除基面凹凸不平现象，否则后续施工过程中会影响其平整度及质感。在批刮砂浆的过程中，会将少量浆料粘附堆积于非涂物表面，应及时刮掉，以免其干硬而难以处理。 施工完毕后，须用水养护，每次养护时需用水湿透腻子层，以保护腻子层充分的水化强度。

2.2.2.3   喷涂真石漆 选用真石漆喷枪，空气压力控制在4-7Kg/cm2，施工温度10℃以上，厚度约2-3mm，喷嘴距离作业面400-800mm为宜。需喷涂两至三道，间隔2h，干燥24h后，方可打磨。用多支喷枪同时，喷涂同一墙体时，应选用相同型号的“枪嘴”，以使每支喷出的浮点基本一致，否则，会影响整体效果；喷涂真石漆作业条件，专用抗碱底漆干燥后，方可喷涂真石漆。真石漆一般不需加水，必要时可少量加水调节。喷涂真石漆时，应控制粘度、空气气压、喷口大小、“枪嘴”与作业面距离等，应保持一致。遇有风力大于四级的天气时，应停止施工。真石漆的施工，漆膜容易产生局部发花现象。喷涂时，出枪和收枪不要在正喷涂的墙面上完成。喷枪移动的速度要均匀，每一喷涂幅度边缘，要搭接1/3幅宽，保持漆膜薄厚均匀。多色真石漆施工时，不可采用混喷工艺，应按颜色逐遍喷涂。喷涂真石漆前，应将真石漆搅拌均匀，装在专用的喷枪内，准备喷涂。顺序应从上往下，从左往右进行喷涂，不得漏喷。喷涂真石漆时，应先快速地薄喷一层，然后缓慢、平稳、均匀的喷涂。

真石漆打磨在喷涂防水保护膜之前，需用普通400--600目砂纸等工具磨掉已干透涂层表面的浮砂及砂粒之锐角，增加天然真石漆表面的美感，同时保证防护膜的完全覆盖。采用砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可，用力不可太猛。否则，会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

2.2.3   办公楼天沟防水处理及更换4根落水管

将原天沟防水层彻底清除干净，修复基础，然后铺”东方雨虹”防水卷材；屋顶更换Ф110㎜PVC落水管。
2.2.4   办公楼散水下沉处理 

对现下沉地段填充足够的土方夯实，然后用厚10㎝砼对其浇灌处理。

2.2.5  零星维修 宿舍及办公楼厕所翻修、宿舍楼损坏铝合金窗维修及更换

对现有宿舍楼、办公楼厕所地面及器件拆除，重新更换大便器及配套器件。对宿舍楼已损坏的铝合金窗不能修复的拆除更换。
2.3 进度计划要求
按照工程项目实施总工期要求，投标方应编制项目建设进度计划安排，包括建设施工、交工验收、竣工决算、项目验收等。
3 商务要求
3.1 服务期限
⑴服务期限。合同签订之日起，45天（日历日）完成采购人项目工程所涉内容。
3.2 服务地点
湖南省岳阳市华容县章华镇华容一般站。
3.3工程完工成果

工程完工后由采购方组织相关人员对项目内容（合同约定清单内容）进行验收认可。
3.4 售后服务
3.4.1   投标人需提供至少1年售后服务，组建满足工作需要的售后服务团队。服务内容包括：
  投标人对项目建设施工内容出现的问题进行及时有效的解决；
3.4.2   投标人应当明确拟在本项目售后服务过程中采取的保证措施、售后响应速度、到达现场时间及其他与售后相关的措施。
3.5 支付方式
3.6.1  合同签订，支付30%合同款；
3.6.2  整体工程建设完成并通过交工验收，支付余下合同款。

3.6工程验收
1.验收主体:湖南省地震局

2.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 7 个工作日内组织验收。

3.履约验收其他事项：

（1）项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行， 验收费用中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（2）采购人的验收仅代表对数量、规格等外表特征的认可，不代表对质量的认可，验收过程中产

生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

（3） 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失

等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

（4）按国家现行工程质量验收规范标准及招标文件要求验收，采购人与中标人双方签署正式验收证书后，才视为验收合格，

（5）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造

成的，由中标供应商承担检测费用。

（6）验收费用由中标人支付。

第五章 响应文件组成
目 录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明

附件1-1：法定代表人身份证明

附件1-2：法定代表人授权委托书

二、供应商的资格证明资料

附件2-1：供应商基本情况表

附件2-2：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件2-3：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件2-4：其他证明资料或说明

三、项目方案说明

附件3-1：项目方案说明

附件3-2：主要人员简历表

附件3-3：拟投入本项目的工作人员配置一览表

四、合同条款偏离表
五、采购需求偏离表
六、提供享受政府采购政策的证明资料
附件6-1：中小企业声明函
附件6-2：残疾人福利性单位声明函
附件6-3：监狱企业证明资料
七、报价一览表及分项价格表
附件7-1：报价一览表
附件7-2：分项价格表
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价
磋商响应声明
致             (采购人)：
我方已仔细研究了湖南省地震局华容一般站维修改造项目的竞争性磋商文件的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起  90  日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式    份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：     年    月    日

附件1-1 法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件或影印件
	二代身份证复印件或影印件


供应商名称(盖单位章)：                           
日期：     年   月   日
注：法定代表人参加磋商必须提供本文件，不需要提供“法定代表人授权书”。

附件1-2 法定代表人授权书
法定代表人授权书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；(4)询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件或影印件及法定代表人身份证明(附件1原件)
	二代身份证复印件或影印件


法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
注：法定代表人参加磋商不需要本授权书。
供应商的资格证明材料
附件2-1 供应商基本情况表
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件2-2 磋商文件规定的基本资格条件证明资料
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项 
目不需勾选）。 

公司（单位）名称（盖章） 
年 月 日 
机构代码：                   、注册登记机构：                   、

日期：                   、有效期：                   、

注册资本：                   、地址：                   、

经济行业：                   、经济性质：                    
法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：                   、手机号：                    
授权代表人姓名（签字）：

身份证号：                   、手机号：                   
备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件证明资料的复印件。
附件2-3 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致              (采购人)：
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；
（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。
特此声明！
投标人名称（单位章）： 
法定代表人（签字或盖章）：              
日期：        年    月     日

附件2-4 磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件2-5 其他证明资料或说明

提供磋商文件其他要求的资料及评分标准需要提供的相关证明文件复印件

项目方案说明

附件3-1项目方案说明
项目方案说明

供应商应根据采购需求及评审因素和标准进行编写，格式自拟。
供应商名称（盖单位章）：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
附件3-2 主要人员简历表

主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按评分标准和第四章要求提供。

供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：      年   月   日
附件3-3：
拟投入本项目的工作人员配置一览表
	人员类别
	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事本工作时间
	取得的相关证书（职称证、资格证、学历证等）
	备注

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	主要技术人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本项目人员总数
	______________人（拟投入项目人员总数＝技术负责人+主要技术人员数+其他人员数）


注：1.
本表若不能反映全部实际情况，除在备注栏说明外，亦可另行制表说明；
2、从事本工作时间为在本岗位的工作年限；

3、附各类人员的相关证书(职称证书、执业资格证书等)复印件（如果有）。

供应商名称(盖单位章)：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
四、合同条款偏离表
项目编号:                        项目名称：                        
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据磋商文件第三章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对磋商文件第三章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称(盖单位章)：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日
五、采购需求偏离表
项目编号:                        项目名称：                           
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对磋商文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称(盖单位章)：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日     期：       年      月     日
六、提供享受政府采购政策的证明材料
附件6-1

中小企业声明函(服务)

【不属于中小企业的无需填写】
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

                     （标的名称），属于                 ；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日 期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度教据。无一年度数据的新成:立企业可不填报。

说明：

填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。
3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件6-2  残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                 供应商名称（盖单位章）：           
                   日 期：              
附件6-3 监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
七、报价一览表及报价文件
附件7-1
报价一览表
报价一览表

	项目名称
	湖南省地震局华容一般站维修改造项目

	服务内容
	

	数量
	

	报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工程质量标准
	

	工程保修要求
	

	工期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日 
附件7-2
分项价格表 
按采购文件提供的工程量清单要求及格式要求报价。
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日
八、供应商认为需要提供的其它资料
提供第二章中“评审方法”及第四章要求的相关资料。

提供其它能证明供应商实力、信誉等相关的资料。

本磋商文件要求提供的原件用单独的密封袋进行装袋、密封，封面应有供应商名称及资料清单。所有原件必须与响应文件同时递交，否则采购人将拒收。
九、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第28条规定提供，格式按附件9、附件9-1提供。

2、最后报价需填列报价一览表。
